Load Bank

Tianshu Hou

LCD description

Keyes 3.5英寸TFT LCD Shield 扩展板

1.说明

LCD 面板尺寸：3.5英寸

视角方向:9:00  O’Clock

LCD 驱动芯片：ILI9481

逻辑电平:2.8V-3.3V 

数据接口:16总线接口

扩展板模式:16位总线模式

供电电压:DC 5V

触感控制板

白色背光

- 技术参数

参数                        规格                单位

色彩                         262K

有效面积                    48.96*73.44           mm2

玻璃面积                     52.96 ×81.44        mm2

分辨率                      W/H 320×480          Dot

模组功耗                    90-120               mW

LCD 类型                     TFT                           -

- 连接图

Schematic

Load Bank Project

Experiment

Function

The Arduino uploaded with new code can achieve the functions in amp profiles

The look-up table of amp value vs. amp/bit in by-current(2) is coded as two arrays

so that when we code a new load bank, we can directly input the amp value, then the code can find the running load bank matrix by looking up the arrays.

How to Run?

Library Install

Requirement:

- TouchScreen.h

- UTFT.h

Please convert file in LCD library/libraryeb0074.zip to zip format respectively, then install the needed libraries in Arduino IDE as:

https://www.arduino.cc/en/guide/libraries?setlang

Demo process

Please see demo.mp4